📖 Инструкция по использованию СКУД Тестирование v3.0

Быстрый старт

1. Запуск сервера

bash

npm install   # только при первом запуске

npm start     # или node index.js

После запуска сервер выведет адреса:

text

🌐 HTTP Server: http://192.168.1.61:8080

🌐 WS Server: ws://192.168.1.61:9090

2. Открытие страниц

Сервер раздает две страницы:

| Страница | URL | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Администрирование | http://IP:8080/ | Создание и редактирование всех объектов |
| Исполнение | http://IP:8080/runner.html | Запуск тестов и просмотр результатов |

Из любой страницы можно перейти на другую по кнопке в шапке:

- Из администрирования → ▶️ Исполнение

- Из исполнения → 🔧 Администрирование

Страница 1: Администрирование (index.html)

Вкладка 📊 Панель

Статистика показывает количество:

- Контроллеров

- Конвертеров

- Групп

- Проверок

- Тестов

- Результатов

Быстрые действия:

- Выберите контроллер из выпадающего списка

- Нажмите одну из кнопок:

  - 🟢 Зеленый — включить зеленый светодиод

  - 🔴 Красный — включить красный светодиод

  - 🔊 Звук — включить звуковой сигнал

  - 🔒 Замок — управление замком

  - 🔘 D0/D1 — управление дискретными выходами

- 🔄 Обновить — обновить список контроллеров

- 🔍 Поиск — найти новые контроллеры

Вкладка 🔧 Конструктор

Конструктор содержит 5 типов объектов:

text

🏗️ Стенды → 📐 Схемы → 🧪 Тесты → ✅ Проверки → 📁 Группы

1. 🏗️ Стенды

Что это: Описание комплекта оборудования.

Как создать:

- Выберите вкладку 🏗️ Стенды

- Нажмите ➕ Создать

- Заполните:

  - Название — уникальное имя стенда

  - Описание — краткое описание

  - Контроллеры — выберите из списка доступных и нажмите ➕ Добавить

  - Схема — выберите схему из списка

- Нажмите 💾 Сохранить

Пример:

text

Название: Стенд_1

Контроллеры: 37_38650

Схема: Схема_стандартная

2. 📐 Схемы

Что это: Схемы подключения оборудования (PDF файлы).

Как создать:

- Выберите вкладку 📐 Схемы

- Нажмите ➕ Создать

- Заполните:

  - Название — уникальное имя схемы

  - Описание — краткое описание

  - URL файла — путь к PDF файлу

  - Или нажмите 📤 Загрузить чтобы загрузить файл с компьютера

- Нажмите 💾 Сохранить

3. 🧪 Тесты

Что это: Набор команд для контроллера.

Формат команды: [время_мс, команда, значение]

| Поле | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| Время | Когда выполнить команду (мс от начала теста) | 0, 500, 1000 |
| Команда | Действие на контроллере | green, lock, sound |
| Значение | Параметр команды | 3 (секунды) |

Доступные команды:

| Команда | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| 🟢 green | Зеленый светодиод | Время в секундах |
| 🔴 red | Красный светодиод | Время в секундах |
| 🔊 sound | Звук | Время в секундах |
| 🔒 lock | Замок | Время в секундах |
| 🔘 d0 | Дискретный выход D0 | Время в секундах |
| 🔘 d1 | Дискретный выход D1 | Время в секундах |
| 🚪 open_for_out | Открыть (выход) | Время в секундах |
| 🚪 open_for_in | Открыть (вход) | Время в секундах |
| 📝 new_address | Сменить адрес | Новый адрес (0-255) |

Как создать тест:

- Выберите вкладку 🧪 Тесты

- Нажмите ➕ Создать

- Заполните:

  - Название — уникальное имя теста

  - Описание — краткое описание

- Добавьте команды:

  - Время (мс) — время от начала теста

  - Команда — выберите из списка

  - Значение — параметр команды

  - Нажмите ➕ Добавить → команда добавится в список

- Нажмите 💾 Сохранить

Пример теста:

json

{

"name": "Тест_открытия_двери",

"test": [

[0, "green", 3],

[500, "lock", 3],

[1000, "red", 2],

[3000, "sound", 1]

]

}

4. ✅ Проверки

Что это: Объединяет тесты с настройками триггеров.

Поля:

- Название — уникальное имя проверки

- Описание — краткое описание

- Исходное состояние (initial) — команды перед тестом

- Триггеры (triggers) — события для отслеживания

- Тесты в проверке — список тестов для выполнения

Триггеры:

| Триггер | Описание | Состояния |
| --- | --- | --- |
| 🚪 door | Дверь | 0: Закрыта, 32: Открыта |
| 💡 led | Светодиод | 0: Выключен, 1: Включен |
| 💳 card_in | Карта (вход) | 0: Нет карты, 8: Приложена |
| 💳 card_out | Карта (выход) | 0: Нет карты, 2: Приложена |
| 🔒 lock | Замок | 0: Закрыт, 8: Открыт |
| 🚪 exit | Кнопка выхода | 0: Не нажата, 1: Нажата |
| 📡 reader | Считыватель | 0: Не активен, 16: Активен |

VA-триггеры (аналоговые) — имеют поля Min, Max, Dev для диапазона значений.

Как создать проверку:

- Выберите вкладку ✅ Проверки

- Нажмите ➕ Создать

- Заполните название и описание

- Добавьте Исходное состояние (initial):

  - Команда → Значение → ➕ Добавить

- Добавьте Триггеры (triggers):

  - Триггер → Состояние → ➕ Добавить

- Добавьте Тесты в проверке:

  - Выберите тест из списка → ➕ Добавить

- Нажмите 💾 Сохранить

Пример проверки:

json

{

"name": "Проверка_двери",

"initial": [

["lock", 0],

["green", 0]

],

"triggers": [

["door", 32]

],

"tests": ["Тест_открытия_двери"]

}

5. 📁 Группы

Что это: Объединяет проверки с общим стендом.

Как создать:

- Выберите вкладку 📁 Группы

- Нажмите ➕ Создать

- Заполните:

  - Название — уникальное имя группы

  - Описание — краткое описание

  - Стенд — выберите из списка

  - Проверки в группе — выберите проверки из списка → ➕ Добавить

- Нажмите 💾 Сохранить

Пример:

json

{

"name": "Группа_тестов_двери",

"stand": "Стенд_1",

"checks": ["Проверка_двери"]

}

Вкладка 🎯 Контроллеры

Отображает список:

- Контроллеров — адрес, тип, SN, статус (активен/неактивен)

- Конвертеров — модель, SN, версия, статус (подключен/отключен)

Страница 2: Исполнение (runner.html)

Вкладка 📊 Панель

Аналогична администрированию, показывает статистику и быстрые действия.

Вкладка ▶️ Исполнение

Выбор теста

| Список | Описание |
| --- | --- |
| Группа | Выберите группу → загрузятся проверки |
| Проверка | Выберите проверку → загрузятся тесты |
| Тест | Выберите тест для выполнения |

После выбора в строке 📌 отобразится полный путь:

text

📌 Группа → Проверка → Тест

Режимы выполнения

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Авто | Тест выполняется непрерывно |
| Пауза после проверки | Остановка после каждой проверки |
| Пауза после теста | Остановка после каждого теста |
| Пошагово | Ручное управление шагами |

Управление тестом

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| ▶️ Старт | Запустить тест |
| ⏸️ Пауза | Приостановить выполнение |
| ▶️ Продолжить | Возобновить выполнение |
| ⏭️ Шаг | Выполнить один шаг (в пошаговом режиме) |
| ⏹️ Стоп | Остановить тест |
| 💾 Сохранить как эталон | Сохранить текущий результат как эталон |
| 🔍 Сравнить с эталоном | Сравнить результат с эталоном |

Прогресс

Отображает текущий шаг и процент выполнения:

text

0 / 0  [████████████░░░░░░]  0%

Результат теста

В правой карточке отображаются все события в реальном времени:

text

#1  0ms  🟢 Зеленый → 3

#2  500ms  🔒 Замок → 3

#3  1000ms  🔴 Красный → 2

Вкладка 📈 Результаты

Список результатов

Отображает все сохраненные результаты тестов:

- Название

- Группа → Проверка → Тест

- Количество событий

- Время сохранения

Сравнение результатов

- Выберите Эталон — первый результат для сравнения

- Выберите Проверяемый — второй результат

- Установите Допуск в миллисекундах (по умолчанию 100 мс)

- Нажмите 🔍 Сравнить

Результат сравнения:

- ✅ Совпадает — все события совпадают

- ❌ Есть расхождения — обнаружены ошибки

Типы ошибок:

| Тип | Описание |
| --- | --- |
| ❌ отсутствует | Событие есть в эталоне, но нет в результате |
| ⚠️ лишнее | Событие есть в результате, но нет в эталоне |
| ❌ команда | Несовпадение команды |
| ❌ значение | Несовпадение значения |
| ⏱️ время | Превышение допуска по времени |

Вкладка 🎯 Контроллеры

Отображает список контроллеров и конвертеров.

Создание полного теста (пошагово)

Шаг 1: Создать тест

- Перейдите в Конструктор → 🧪 Тесты

- Нажмите ➕ Создать

- Название: Тест_открытия

- Добавьте команды:

  - 0ms → green → 3

  - 500ms → lock → 3

  - 1000ms → red → 2

- Нажмите 💾 Сохранить

Шаг 2: Создать проверку

- Перейдите в Конструктор → ✅ Проверки

- Нажмите ➕ Создать

- Название: Проверка_двери

- Добавьте Исходное состояние:

  - lock → 0

- Добавьте Триггеры:

  - door → Открыта

- Добавьте Тесты:

  - Выберите Тест_открытия

- Нажмите 💾 Сохранить

Шаг 3: Создать группу

- Перейдите в Конструктор → 📁 Группы

- Нажмите ➕ Создать

- Название: Группа_1

- Выберите Стенд (создайте предварительно)

- Добавьте Проверки:

  - Выберите Проверка_двери

- Нажмите 💾 Сохранить

Шаг 4: Запустить тест

- Перейдите на страницу Исполнение (runner.html)

- Выберите:

  - Группа: Группа_1

  - Проверка: Проверка_двери

  - Тест: Тест_открытия

- Выберите режим: Авто

- Нажмите ▶️ Старт

- Наблюдайте результат в реальном времени

Шаг 5: Сохранить эталон (если результат правильный)

- После завершения теста нажмите 💾 Сохранить как эталон

- Подтвердите сохранение

Шаг 6: Сравнить результаты (при повторном запуске)

- Запустите тест снова

- Нажмите 🔍 Сравнить с эталоном

- Посмотрите результат сравнения